| АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 11.11.2021 |  | № 126 |
| пгт Опарино |

Об утверждении топливно-энергетического баланса

Опаринского городского поселения Опаринского района

Кировской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 14 декабря 2011 года № 600 «Об утверждении порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» администрация Опаринского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить топливно-энергетический баланс Опаринского городского поселения  за 2020 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

И.п.главы администрации

Опаринского городского поселения                                                    О.А. Ванатова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Опаринского городского

поселения

от 11.11.2021  № 126

Топливно- энергетический баланс

Опаринского городского поселения  за 2020 год

В состав территории муниципального образования Опаринское городское поселение Опаринского района Кировской области входят населённые пункты: поселок городского типа Опарино, деревня Культура, посёлок Латышский, посёлок Чурсья, село Молома, деревня Березовка, деревня Верлюг, деревня Нижняя Волманга,  деревня Поставленная Вновь, деревня Холоватка.

Общая земельная площадь поселения составляет 1435,55 кв.км.

На 1 января 2021 года численность поселения составила 3875 человек в Основными потребителями энергетических ресурсов в Опаринском городском поселении являются бюджетные потребители - (образование, культура, здравоохранение и др.),  и население.

На территории Опаринского городского поселения  действуют:

| № | Предприятия, организации |
| --- | --- |
| 1 | КОГАУСО «Опаринский ЦСПСиД» |
| 2 | КОГКУ ЦЗН Опаринского района |
| 3 | Отделение казначейства по Опаринскому району Управления Федерального казначейства по Кировской области |
| 4 | ОПФ РФ в Опаринском районе |
| 5 | Прокуратура |
| 6 | Мурашинский районный суд п.Опарино |
| 7 | Мировой суд |
| 8 | Отделение полиции «Опаринское» |
| 9 | Сберегательный банк |
| 10 | Аптека № 77 |
| 11 | ГУ ПЧ-43 ФПС по Кировской области |
| 12 | ООО «ГАРАНТ ЖКХ» |
| 13 | Опаринское РТУ |
| 14 | ОАО «РЖД» |
| 15 | Редакция газеты «Опаринская искра» |
| 16 | Отдел службы судебных приставов по Опаринскому району |
| 17 | Опаринский РЭС |
| 18 | ООО «Опаринский Агроснаб» |
| 19 | ДЭП-14 |
| 20 | ОАО «Коммунэнерго» |
| 21 | Энергосбыт |
| 22 | Газовый участок |
| 23 | Автозаправка (Движение) |
| 24 | Автозаправка ТК «Йол» |
| 25 | Ветеринария |
| 26 | Лесной отдел ОГУ «Кировлесцентр» |
| 27 | Метеостанция |
| 28 | ООО «Росгосстрах» |
| 29 | Церковь Александра Невского |
| 30 | КФХ «Негановых» |
| 31 | ЗОА ХК «Опаринский ЛПХ» |
| 32 | ООО «Альянс» |
| 33 | ООО «Алекс-2», «Алекс-авто» |
| 34 | ООО «ВИЛК» |

Услуги связи оказываются отделением почтовой связи Даровского почтамта УФПС Кировской области- филиала ФГУП «Почта России» - 1 в Опарино и 1 в п.Латышский.

Образовательные услуги оказываются:

1.  МОКУ СОШ пгт Опарино.

2. Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт. Опарино».

3. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа пгт Опарино Кировской области.

4. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская-юношеская спортивная школа.

5. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Радость».

6. Детские сады:

МКДОУ детский сад «Светлячок»

МКДОУ детский сад «Радуга»

МКДОУ детский сад «Теремок»

7. Культурно досуговую деятельность организовывает:

1. Муниципальное казенное учреждение культуры Опаринский районный центр культуры и досуга – 1 в пгт Опарино.

2. Муниципальное казенное учреждение культуры Опаринская Центральная библиотека имени Н.А. Яхлакова – 1 в пгт Опарино и 1 филиал в п.Латышский.

В Опаринском городском поселении имеется Опаринская Центральная районная больница, в п.Латышском имеется 1  фельдшерско- акушерский пункт.           Общая площадь жилого фонда городского поселения составляет – 98,4 тыс.кв.м.

Топливно – энергетический баланс в Опаринском городском поселении разрабатывается на один год. Актуализируется по мере реализации локальных задач, программ, изменения размеров и источников финансирования, внешних и внутренних факторов воздействия.

В топливно-энергетическом балансе Опаринского городского поселения присутствует тепловая энергия.

На производство тепловой энергии для отопления многоквартирных жилых домов, учреждений и  организаций, расположенных на территории  Опаринского городского поселения используется древесина.

Топливно-энергетический баланс Опаринского городского поселения приведен в таблице:

# Топливно-энергетический баланс 
Опаринского городского поселения  за 2020 год.

|  |  | Уголь | Сырая нефть | Нефтепродукты | Природный газ | твердое топливо(т.у.т.) | Гидроэнергия и НВИЭ | Атомная энергия | Электрическая энергия | Тепловая энергия | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввоз | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 1771,3 | 0 | 0 | 0 | 1771,3 | 1771,3 |
| Вывоз | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменение запасов | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление первичной энергии | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Статистическое расхождение | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство электрической энергии | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство тепловой энергии | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 6050,3 | 0 | 0 | 0 | 6050,3 | 6050,3 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные | 8.2 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Преобразование топлива | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка нефти | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Переработка газа | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обогащение угля | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 354,5 | 0 | 0 | 0 | 354,5 | 354,5 |
| Потери при передаче | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1335 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Продукт 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт n | 14.n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочая промышленность |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Транспорт и связь | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железнодорожный | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трубопроводный | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Автомобильный | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочий | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658,6 |  |  |  | 658,6 | 658,6 |
| Сфера услуг | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788,3 |  |  |  | 3788,3 | 3788,3 |
| Население | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на не топливные нужды | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# _________________________

# О.А. Ванатова