| АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОПАРИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 09.08.2021 |  | № 96 |
| пгт Опарино |

О программе  проведения  проверок  готовности  объектов  теплоснабжения  и  теплопотребления  Опаринского городского  поселения  к  отопительному  периоду  2021-2022  г.г.

В соответствии со статьями 7, 14, 43 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей  6  Федерального  закона  от  27.07.2010  № 190-ФЗ,  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях контроля за подготовкой объектов теплоснабжения  и  теплопотребления, расположенных на территории Опаринского городского поселения,  к отопительному  периоду  2020-2021 г.г.,  администрация  Опаринского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверок готовности объектов  теплоснабжения  и  теплопотребления  Опаринского  городского  поселения  к  отопительному  периоду  2021-2022 г.г. (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверок готовности объектов  теплоснабжения  и  теплопотребления  Опаринского городского  поселения  к  работе в  осенне-зимний  период  2021-2022  г.г.  (Приложение № 2).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации

Опаринского городского поселения                                                            О.А. Ванатова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Опаринского городского поселения

от 09.08.2021  № 96

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  И  ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  ПЕРИОДУ

2021 – 2022 гг.

1.  Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами  оценки  готовности  к  отопительному  сезону.

4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 11 сентября по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 11 сентября по 30 октября.

5. Объекты, подлежащие проверке:

1)  многоквартирные  дома  (независимо  от  выбранного  способа  управления),  которые  подключены  к  центральной системе  теплоснабжения;

2)  котельная ДДТ, муниципальные  учреждения  социальной  и  культурной  сферы,  расположенные  на  территории  Опаринского городского  поселения  (независимо  от  ведомственной  принадлежности);

3) котельные и тепловые сети расположенные на территории Опаринского городского поселения.

6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к работе  в  осенне-зимний  период, персональный состав которой, утвержден приложением  № 2  настоящего  постановления.

7. В целях проведения проверок потребителей тепловой энергии к работе в комиссии по согласованию могут привлекаться представители  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  и  жилищной  инспекции,  представители  теплоснабжающей  организации, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности  к  работе  в  осенне-зимний  период  по  прилагаемой  форме  к  настоящей  Программе.

9.  В  случае  положительного  вывода  комиссии  о  готовности  объекта  теплоснабжения  и  теплопотребления  к  работе  в  осенне-зимний  период  оформляется  паспорт  готовности  к  работе  в  осенне-зимний  период соответствующего  объекта  по  прилагаемой  форме  к  настоящим  Правилам.

10. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований.

__________________

О.А. Ванатова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Опаринского городского поселения

от 09.08.2021  № 96

СОСТАВ

КОМИССИИ  ПО  ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРОК

ГОТОВНОСТИ  К  РАБОТЕ  ОБЪЕКТОВ  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  И  ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 г.г.

ВАНАТОВА	 -  глава администрации Опаринского

Оксана Александровна                             городского поселения, председатель

комиссии

ЧЕСНОКОВА	-  заместитель главы администрации

Елена Николаевна                                     Опаринского городского поселения,

секретарь комиссии

Члены комиссии:

ЗИБРОВ

Александр Константинович                 - государственный инспектор отдела

государственного энергетического

гидротехническими сооружениями по

Кировской области (по согласованию)

НОВОСЕЛОВ	   -  генеральный директор ООО «Гарант ЖКХ»

Алексей Викторович 	                         (по согласованию)

ЛАВРЕНТЬЕВ	   -  директор по котельным ООО «Энергоресур»

Александр Анатольевич                            (по согласованию)

______________

О.А. Ванатова

Приложение

к  Программе проведения

проверок готовности объектов

теплоснабжения и

теплопотребления к работе

в осенне-зимний период

АКТ № _____

проверки готовности    к  отопительному периоду   ____   / ____ гг.

__________________________________                     "___" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                      (дата составления акта)

Комиссия  в  составе:  ___________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________,  в   соответствии   с   программой    проведения   проверок   готовности   к отопительному периоду  от «____» ____________ 20__ г., утвержденной

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа

____________________________________________________________________

проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» __________ 20__ г. По «___» ____________ 20__г. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

провела проверку готовности  к  отопительному периоду _________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в  отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении  следующих объектов:

1) ________________________________________________________________;

2) ________________________________________________________________;

3) ________________________________________________________________;

4) ________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия  установила: ______________________________________________________________.

(готовность / неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному  периоду: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____г.г.

Председатель комиссии:__________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___" _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

Приложение

к  Программе проведения

проверок готовности объектов

теплоснабжения и

теплопотребления к

отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к  отопительному периоду  ____/____ гг.

Выдан___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное название теплоснабжающей  организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка:

1)  _______________________________________________________________;

2)  _______________________________________________________________;

3)  _______________________________________________________________;

4)  _______________________________________________________________.

Основание выдачи паспорта готовности к  отопительному  периоду.

Акт проверки готовности  от    __________  №  _____

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию

по проведению проверке готовности отопительному

периоду)